## REMISE
| Annexe 4 Bordereau de soumission | Prix en euros, tous frais compris et hors TVA et autres taxes
Fourniture de matériel de plomberie
| Nom et adresse du soumissionnaire: | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remise sur catalogue :
______________ % de remise sur le catalogue de l’entreprise matériel de plomberie
La remise est valable sur l'ensemble du catalogue matériel de plomberie, et est fixe pour toute la durée du contrat
Lien catalogue : ……………………………………………………………………………………….............. A défaut d'un catalogue en ligne, merci d'envoyer le catalogue papier : Ecole européenne de Bruxelles 1 A l'attention d'Andrea Nauzin (chateau) 46 av Du vert Chasseur 1180 Uccle
Date et Signature du représentant légal

## Offre_financière
Annexe 4 : Offre financière
Matériel de plomberie
Procédure négociée n° : EEBI/2025/017
Nom de la société :
Veuillez remplir et signer le document
*Les frais de livraison ainsi que la garantie du matériel sont compris dans le prix des articles
N° | Description des articles | Unité | Quantité | Votre référence | Prix unitaire HTVA en Euro* | % remise | Prix unitaire HTVA en Euro avec Remise | Total in € Excl. VAT AVEC REMISE
1 | Robinet à siège incliné, forme courte, 1/2", chrome | pièce | 10
2 | Robinet radiateur equerre manuel simple 1/2 " | pièce | 30
3 | Robinet à siège incliné COMFORT afilet intérieur, forme courte, 1/2", chrome | pièce | 10
4 | Raccord court 3/8x10 avec bague conique - Chrome | pièce | 20
5 | Raccord double droit 10x10 - Chrome | pièce | 8
6 | Set de douche 4 jets - Chrome New tempesta cosm. 100 ou équivalent | pièce | 4
7 | Flush pour montage apparent - Chrome Schelltronic ou équivalent | pièce | 10
8 | Boite de 6 flotteurs unifill | pièce | 10
9 | Tubulure pour unifill pour reservoir encastré | pièce | 10
10 | Set joint pour unifill | pièce | 10
11 | Teflon Rouleau 12x 0,075MM | pièce | 20
12 | Teflon Rouleau 119x15x0,2mm haute densité | pièce | 20
13 | Produit a étanchéité + a colmater blanc 310ML | pièce | 10
14 | Thermomètre infrarouge IR200 | pièce | 2
15 | Foret universel carbure 6x100mm | pièce | 10
16 | Foret à béton carbure pro 6x100mm | pièce | 10
17 | Meche faience 6MM | pièce | 10
18 | Meche faience 8MM | pièce | 10
19 | Joint pour monobloc | pièce | 20
20 | Bouton poussoir a main | pièce | 10
21 | Deboucheur industriel flacon de 2L | pièce | 10 flacons
22 | Deboucheur pour urinoir flacon de 2L | pièce | 10 flacons
23 | Manchon de transition F - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement à compression x D F - 16 x 2,0 mm - 1/2"F | pièce | 6
24 | Manchon de transition F - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement à compression x D F - 20 x 2,0 mm - 1/2"F | pièce | 6
25 | Manchon de transition M - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement sertir x D M - 20 x 2,0 mm - 3/4"M | pièce | 6
26 | Manchon de transition M - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement sertir x D M - 26 x 3,0 mm - 3/4"M | pièce | 6
27 | Manchon de transition- 16-1/2M | pièce | 6
28 | Manchon de transition 20-1/2M | pièce | 6
29 | Raccord droit - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement 2 x sertir - 20 x 2,0 mm - 20 x 2,0 mm | pièce | 6
30 | Réduction de serrage - 6/4"F x 5/4"M - PP - blanc | pièce | 5
31 | Réduction - en caoutchouc - D 40 x D 32 - noir | pièce | 10
32 | Réduction - en caoutchouc - D 50 x D 40 - noir | pièce | 10
33 | Réduction - MF - noir - D 40 x D 32 | pièce | 10
34 | M 8 x 20-24 - 1/2" - collier - montage horizontal - vertical - isolation acoustique - zingués électrolytiques - Flamco - BSA - ou équivalent | pièce | 10
35 | M 8 x 25-28 - 3/4" - collier - montage horizontal - vertical - isolation acoustique - zingués électrolytiques- Flamco - BSA - ou équivalent | pièce | 10
36 | Collier D 32 - plastique - gris foncé - CO32 - Nicoll - Lyre ou équivalent | pièce | 10
37 | Collier D 40 - plastique - gris foncé - CO40 - Nicoll - Lyre ou équivalent | pièce | 10
38 | docks filetés - M8 x 50 mm | pièce | 10
39 | docks filetés - M8 x 80 mm | pièce | 10
40 | M 8 x 75-80- collier - montage horizontal - vertical - isolation acoustique - zingués électrolytiques - Flamco - BSA - ou équivalent | pièce | 10
41 | M 8 x 38-42 - 5/4" - collier - montage horizontal - vertical - isolation acoustique - zingués électrolytiques - Flamco - BSA - ou équivalent | pièce | 10
42 | M 8 x 50-54 - collier - montage horizontal - vertical - isolation acoustique - zingués électrolytiques - Flamco - BSA - ou équivalent | pièce | 10
43 | Cordon d'étanchéité raccords fileté 160m - loctite 55 ou équivalent | pièce | 10
44 | flexible d'alimentation en inox - écrou F x écrou F - D 1/2"F x 3/8"F - Lo 300 mm | pièce | 10
45 | Joint - pour manchon (sku 140339-ref 152.400) cuvette au sol - PE - D110 - Geberit ou équivalent | pièce | 10
46 | Manchette - pour WC - D 110 mm - excentrique - droite - 20mm | pièce | 10
47 | manchette - pour WC - D 100 mm - excentrique - droite - 20 mm | pièce | 10
48 | Coude 90° - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement à sertir x D F - 16 x 2,0 mm - 1/2"F - Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
49 | Coude 90° - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement à sertir x D F - 20 x 2,0 mm - 1/2"F - Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
50 | Coude 90° - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement à sertir x D F - 16 x 2,0 mm - 1/2"M - Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
51 | Coude 90° - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement à sertir x D F - 20 x 2,0 mm - 1/2"M - Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
52 | Applique murale - pour tube multicouche Multiskin - laiton - 16-1/2F- Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 5
53 | Réservoir de chasse - à 1 touche de commande - pour une installation à basse position ou à mi-hauteur - avec coude de rinçage D50/44mm - blanc - Geberit ou équivalent | pièce | 5
54 | Outil de calibrage et d'ebavurage - D 16-20-26-32 mm - SYSTEMPEX ou équivalent | pièce | 1
55 | Joints de serrage coniques - D 32 mm - basse densité PP - bleu | pièce | 10
56 | Joints de serrage coniques - D 40 mm - basse densité PP - bleu | pièce | 10
57 | Joint entre vase et réservoir | pièce | 60
58 | Plaque de déclenchement - pour rinçage à 2 touches - 24,6 x 16,4 x 1,3 cm - déclenchement frontale - matière synthétique - couleur: blanc - Geberit - Sigma01 ou équivalent | pièce | 10
59 | Mamelon double bronze- MM - 1/2" -Viega ou équivalent | pièce | 10
60 | Mamelon double bronze- MM - 3/4" -Viega ou équivalent | pièce | 10
61 | Réduction bronze - MF - 3/4" x 1/2" -Viega ou équivalent | pièce | 2
62 | Ruban adhésif instantanément étanche à l'air et à l'eau - excellente compatibilité - haute élasticité - résistance à une température -25°C et +70°C - 7,5 cm x 5 m - noir | pièce | 10
63 | Pipelife Master 3 plus té 45° FFF D40 ou équivalent | pièce | 10
64 | Pipelife Master 3 plus té 45° FFF D50 ou équivalent | pièce | 10
65 | Pipelife Master 3 plus té 90° MFF D32 ou équivalent | pièce | 5
66 | Pipelife Master 3 plus té 90° MFF D40 ou équivalent | pièce | 10
67 | Pipelife Master 3 plus Coude 45° MF D40 ou équivalent | pièce | 10
68 | Pipelife Master 3 plus Coude 45° MF D50 ou équivalent | pièce | 10
69 | Pipelife Master 3 plus Coude 45° MF D75 ou équivalent | pièce | 10
70 | Pipelife Master 3 plus Coude 90° MF D32 ou équivalent | pièce | 10
71 | Pipelife Master 3 plus Coude 90° MF D40 ou équivalent | pièce | 10
72 | Pipelife Master 3 plus Coude 90° MF D50 ou équivalent | pièce | 10
73 | Pipelife Master 3 plus Coude 90° MF D75 ou équivalent | pièce | 10
74 | Pipelife Master 3 plus manchon à emboîter - FF - D32 ou équivalent | pièce | 10
75 | Pipelife Master 3 plus manchon à emboîter - FF - D40 ou équivalent | pièce | 10
76 | Pipelife Master 3 plus manchon à emboîter - FF - D50 ou équivalent | pièce | 10
77 | Pipelife Master 3 plus manchon à emboîter - FF - D75 ou équivalent | pièce | 10
78 | Pipelife Master 3 plus coude 45° FF D40 ou équivalent | pièce | 5
79 | Pipelife Master 3 plus coude 45° FF D50 ou équivalent | pièce | 10
80 | Pipelife Master 3 plus coude 45° FF D75 ou équivalent | pièce | 10
81 | Pipelife Master 3 plus reduction - MF - D40X32 ou équivalent | pièce | 5
82 | Pipelife Master 3 plus reduction - MF - D50X40 ou équivalent | pièce | 10
83 | Pipelife Master 3 plus reduction - MF - D75X40 ou équivalent | pièce | 10
84 | Pipelife Master 3 plus reduction - MF - D40X32 ou équivalent | pièce | 5
85 | Siphon - pour urinoirs horizontal - en PP - blanc | pièce | 10
86 | Siphon tubulaire - pour évier avec 1 bassin - avec coude d'évacuation - 5/4" - D 40 mm - matière synthétique - blanc alpin | pièce | 10
87 | Siphon - pour urinoirs vertical - en PP - blanc | pièce | 10
88 | Décharge en PE - manchon à restreindre - 50/60 | pièce | 5
89 | Bague de réduction - pour éviers avec raccordement 5/4" x 6/4" - matière synthétique - blanc alpin | pièce | 10
90 | Rallongement - laiton - 1/2 MF - 40 mm | pièce | 10
91 | Manchon réduit - laiton - 3/4M-1/2F | pièce | 10
92 | Nipple double - laiton - 1/2MM | pièce | 10
93 | Nipple double - laiton - 3/4MM | pièce | 10
94 | té - laiton - 1/2FFF | pièce | 10
95 | té - laiton - 3/4FFF | pièce | 10
96 | Bouchon - laiton - 1/2M | pièce | 10
97 | Té - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement 2 x sertir x D F - 16 x 2,0 mm - 1/2"F - 16 x 2,0 mm - Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
98 | Té - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement 2 x sertir x D F - 20 x 2,0 mm - 1/2"F - 20 x 2,0 mm - Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
99 | Té - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement 3 x sertir x D F - 16 x 2,0 mm - 16 x 2,0 mm - 16 x 2,0 mm - Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
100 | Manchon de transition M - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement sertir x D M - 16 x 2,0 mm - 1/2"M -Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
101 | Manchon de transition M - pour tube multicouche Multiskin - laiton - raccordement sertir x D M - 20 x 2,0 mm - 1/2"M -Comap - Skinpress ou équivalent | pièce | 10
102 | Pâte d'étanchéité - tube 300 g | pièce | 2
103 | Coude 90° - laiton - 1/2MF | pièce | 10
104 | Déboucheur par aspiration/pression - 2 adaptateurs (long en court) - Rothenberger - Ropump - Super Plus ou équivalent | pièce | 2
105 | Robinet d'équerre combiné - rosace coulissante - raccord au nez - laiton | pièce | 5
106 | Coude 90° - laiton - 3/4MF | pièce | 10
107 | Cuvette suspendue - 355 x 530 mm - porcelaine - blanc - sortie PK - sans abattant - Norme: EN 997 - intro - Star ou équivalent | pièce | 5
108 | WC pack 365 cuvette au sol sortie H avec abattant softclose | pièce | 5
109 | Isolation tubulaire autocollant D 15 - 2m - épaisseur d'isolation 13mm | pièce | 10
110 | Bande adhesive 15m x 50mm | pièce | 2
111 | Pipelife - Master 3 plus - té 90° - MFF - D32 ou équivalent | pièce | 5
112 | Pipelife - PP - pièce-T 90° FFF - blanc - D 32 | pièce | 5
113 | soupape anti-vide - D 32 mm / D 40 mm - ABS - gris - Mc Alpine - Ventapip Jr ou équivalent | pièce | 5
114 | Tuyau avec manchon - optimisé sur le plan acoustique - tuyau 3 couches - tube intérieur blanc - D 32 mm - L 50 cm | pièce | 1
115 | Set robinets flotteur universel - pour réservoirs de chasse apparents - raccordement latéral G3/8 - 6 pièces | pièce | 10
116 | Tuyau avec manchon - optimisé sur le plan acoustique - complètement noir - D 32 mm - L 25 cm | pièce | 10
TOTAL | [7 empty] | 0
Signature du représentant légal de la société: